**Объявление №2 от 22.02.2024г   
 о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

**Государственное коммунальное предприятие "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", расположенного по адресу : Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4**, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» *(Далее – Правила)* объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге |
| 1 | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин), не менее 96 определений, включая контроли. | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин), не менее 96 определений, включая контроли.  Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.  Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 91 исследований.  Разборный планшет: наличие  Количество положительного и слабоположительного контрольных образцов, содержащих рекомбинантный HBsAg в составе набора: не более 2.  Допустимое количество используемых лунок в одной постановке для контрольных образцов: не более 4.  Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов: наличие  Стабильность рабочего раствора ТМБ при температуре 25оС: не менее 10 часов  Стабильность приготовленного промывочного раствора и раствора конъюгата при температуре от 2оС до 8оС: не менее 1 мес.,  Числовое значение чувствительности: 0,01 МЕ/мл или 0,05 МЕ/мл, в зависимости от выбранной методики.  Специфичность: 100%  Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.  Минимальное время проведения исследования: не более 80 минут.  Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток: наличие.  Допускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, стоп-реагента, ТМБ и СБР из разных серий набора: наличие.  Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение 12 месяцев.  Срок годности набора: не менее 24 месяцев при температуре 2-8°С.  Допускается транспортирование при температуре до 25 °С: до 10 суток. | набор | 110 | 25150 | 2766500 |
| 2 | Набор реагентов предназначен для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин), не менее 48 определений, включая контроли. | Набор реагентов предназначен для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин), не менее 48 определений, включая контроли.  В основе метода подтверждения лежит проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента.  Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.  Количество положительного и слабоположительного контрольных образцов, содержащих рекомбинантный HBsAg в составе набора: не более 2.  Разборный планшет: наличие  Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов: наличие  Стабильность рабочего раствора ТМБ при температуре 25оС: не менее 10 часов  Стабильность приготовленного промывочного раствора и раствора конъюгата при температуре от 2оС до 8оС: не менее 1 мес.,  Числовое значение чувствительности: 0,01 МЕ/мл или 0,05 МЕ/мл, в зависимости от выбранной методики.  Специфичность: 100%  Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.  Минимальное время проведения исследования: не более 80 минут.  Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток: наличие.  Допускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, стоп-реагента, концентрат ТМБ и СБР из разных серий набора: наличие.  Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение 12 месяцев.  Срок годности набора: не менее 24 месяцев при температуре 2-8°С.  Допускается транспортирование при температуре до 25 °С: до 10 суток. | набор | 17 | 39600 | 673200 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3439700 |

**Общая сумма: 3439700 (три миллиона четыреста тридцать девять тысяч семьсот) тенге ноль тиын**

**Место поставки: Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4  
Сроки поставки:** в течение 2024 года, по заявкам, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика

**Условия поставки: DDP.** Поставщик обязан начать поставку товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика по следующему адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4 . Оплата по факту поставки медицинских изделий и предоставления всех необходимых документов, связанных с поставкой ИМН.   
**Наименование и адрес заказчика:**  
**Государственное коммунальное предприятие "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** Республики Казахстан, 030000, **Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4**.  
      Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать:  
1)ценовое предложение по форме, согласно **приложению 2 к настоящим Правилам**

1. разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа
2. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным **пунктом 11 настоящих Правил**, а также описание и объем фармацевтических услуг.   
    Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.  
   **Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов «01» марта 2024 г.** (по времени Актобе) по следующему адресу: **РК, Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4, ГКП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» на ПХВ, 2 этаж 32 кабинет бухгалтерия тел 87132219733**  
   **Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «01» марта 2024г.** по следующему адресу: **РК, Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4, ГКП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» на ПХВ, 2 этаж 32 кабинет бухгалтерия тел 87132219733** (по времени Актобе).  
    Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 219733 – Толубаев Нурболат Букинбаевич специалист по государственным закупкам.

**Комиссия төрайымы:**

**Бас дәрігер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дуйсенбаева А.К.

**Комиссия төрайымының орынбасары:**

Бас дәрігердің ұйымдастыру-әдістемелеу және эпидемияға

қарсы жұмыс бойынша орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каспирова А.А

**Комиссия мүшелері:**

-диагностикалық зертхана меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кульжанова Г.С.

-емдеу-алдын алу мен диспансеризациялау

бөлімінің меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жулумова Т.Ж.

-алдын алу жұмыстары бөлімінің меңгерушісі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жайлаубаева А.А.

-заңгер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сейдалина Б.К.

- аға медбике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сапаргалиева К.Ж.

**Хатшы:**

**-**мемлекеттік сатып алу маманы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Толубаев Н.Б.