**Объявление №3 от 22.02.2024г
 о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

**Государственное коммунальное предприятие "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", расположенного по адресу : Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4**, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» *(Далее – Правила)* объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота  | Наименование  | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови, не менее 96 исследований, включая контроли. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Рекомендуется для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов, не менее 96 исследований, включая контроли.Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 92 исследованийКоличество используемых лунок в одной постановке для контрольных образцов: не более 4.Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ при температуре 25оС: не менее 10 часовСтабильность приготовленного промывочного раствора при температуре от 2оС до 8оС: не менее 1 мес.Минимальное время проведения исследования: не более 90 минутНаличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток: наличиеКоличество положительных контрольных образцов, содержащих антитела к ВГС: не более 1.Разборный планшет: наличиеЖидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов: наличиеЧувствительность: 100%Специфичность: 100%Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение всего срока годности.Срок годности набора: не менее 24 месяцев при температуре 2-8°С..Допускается транспортирование при температуре до 25°С: до 10 сутокДопускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, СБР, концентрат ТМБ, стоп-реагента из разных серий набора: наличие. | набор | 111 | 25150 | 2791650 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С, менее 48 определений, включая контроли. | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и М к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом иммуноферментного анализа, с целью подтверждения положительных результатов ИФА, менее 48 определений, включая контроли.Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.Количество положительных контрольных образцов, содержащих антитела к ВГС: не более 1.Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов: наличиеРазборный планшет: наличиеЧувствительность: 100%Специфичность: 100%Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ при температуре 25оС: не менее 10 часовСтабильность приготовленного промывочного раствора при температуре от 2оС до 8оС: не менее 1 месяцаМинимальное время проведения исследования: не более 90 минут.Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток: наличие.Допускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, концентрат ТМБ из разных серий набора: наличие.Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение всего срока годности.Срок годности набора: не менее 24 месяцев при температуре 2-8°С.Допускается транспортирование при температуре до 25 °С: до 10 суток. | набор | 20 | 39600 | 792000 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum ) 12х8 определений | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека, не менее 96 определений, включая контроли.Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: 93 исследованияКоличество положительных контрольных образцов, содержащих антитела к Treponema pallidum — не более 1.Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов: наличиеКоличество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Планшет разборный: наличиеЧувствительность: 100%Специфичность: 100%Минимальное время проведения исследования: не более 85 минут.Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток: наличие.Стабильность приготовленного промывочного раствора при температуре от 2оС до 8оС: не менее 1 мес.Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ при температуре 25оС: не менее 10 часовДопускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, стоп-реагента, концентрата и раствора ТМБ, СБР, из разных серий набора: наличие.Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: не более 12 месяцев.Срок годности набора: не менее 24 месяцев при температуре 2-8°С.Допускается транспортирование при температуре до 25 °С: до 10 суток. | набор | 15 | 28750 | 431250 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4014900 |

**Общая сумма: 4014900 (четыре миллиона четырнадцать тысяч девятьсот) тенге ноль тиын Место поставки: Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4
Сроки поставки:** в течение 2024 года, по заявкам, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика

**Условия поставки: DDP.** Поставщик обязан начать поставку товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика по следующему адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4 . Оплата по факту поставки медицинских изделий и предоставления всех необходимых документов, связанных с поставкой ИМН.
**Наименование и адрес заказчика:**
**Государственное коммунальное предприятие "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** Республики Казахстан, 030000, **Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4**.
      Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать:
1)ценовое предложение по форме, согласно **приложению 2 к настоящим Правилам**

1. разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа
2. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным **пунктом 11 настоящих Правил**, а также описание и объем фармацевтических услуг.
 Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.
**Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов «01» марта 2024 г.** (по времени Актобе) по следующему адресу: **РК, Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4, ГКП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» на ПХВ, 2 этаж 32 кабинет бухгалтерия тел 87132219733**
**Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «01» марта 2024г.** по следующему адресу: **РК, Актюбинская область, г.Актобе, Джамбула, 4, ГКП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» на ПХВ, 2 этаж 32 кабинет бухгалтерия тел 87132219733** (по времени Актобе).
 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 219733 – Толубаев Нурболат Букинбаевич специалист по государственным закупкам.

**Комиссия төрайымы:**

**Бас дәрігер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дуйсенбаева А.К.

**Комиссия төрайымының орынбасары:**

Бас дәрігердің ұйымдастыру-әдістемелеу және эпидемияға

қарсы жұмыс бойынша орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каспирова А.А

**Комиссия мүшелері:**

-диагностикалық зертхана меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кульжанова Г.С.

-емдеу-алдын алу мен диспансеризациялау

бөлімінің меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жулумова Т.Ж.

-алдын алу жұмыстары бөлімінің меңгерушісі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жайлаубаева А.А.

-заңгер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сейдалина Б.К.

- аға медбике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сапаргалиева К.Ж.

**Хатшы:**

**-**мемлекеттік сатып алу маманы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Толубаев Н.Б.